Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 259111.000.000005 | - 150004120 | - Емкость сталь Ст3 25м3 | Емкость горизонтальная. Назначение - для хранения питьевой воды; Технические характеристики: Объем, м3 - 25; Материал корпуса - сталь Ст3; Толщина корпуса и днищ, мм - 4; Габаритные размеры, мм: - диаметр - 2320; - длина - 6000; Комплектация: - люк лаз, шт - 1; - патрубки по тех. заданию, кмп - 1; - площадка обслуживания с лестницей и перилами, шт - 1; - опоры, кмп - 1; Внутреннее антикоррозийное покрытие - грунтовка и эмаль; Наружное утепление мин. ватой. покрытая оцинкованными листами и греющий кабель с термостатом-автоматом. Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям за счет Поставщика. Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - завод изготовитель - - страна происхождения - |