Техническая спецификация на поставку товаров

Покупатель АО  «Эмбамунайгаз»

| п/п | ЕНС ТРУ | Код товара | Наименование товара | Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | - 222313.700.000007 | - 150004123 | - Емкость стеклопластиковая 75м3 | Емкость подземная горизонтальная цилиндрическая. Назначение - для хранения сточных вод; Технические характеристики: Объем, м3 - 75; Материал изготовления - стеклопластик; Габаритные размеры, мм: - диаметр - 3000; - длина - 10800; Комплектация: - технический колодец с крышкой, диаметром, мм - 1000, глубиной, мм - 2500, количество, шт - 1; - патрубки по тех. заданию, кмп - 1; Внутреннее и наружные антикоррозийные покрытия - не требуются. Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям за счет Поставщика. Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки. Заполняется потенциальным поставщиком: Марка/модель - завод изготовитель - - страна происхождения - |