**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС****ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 222313.700.000007 | 150004124 | Емкость стеклопластиковая 95м3  | Емкость подземная горизонтальная цилиндрическая.Назначение - для хранения технической воды;Технические характеристики:Объем, м3- 95;Материал корпуса - стеклопластик;Габаритные размеры, мм:- диаметр - 3000;- длина - 13600;Комплектация:- технический колодец с крышкой, диаметром, мм - 1000, глубиной, мм - 2500, количество, шт - 1;- патрубки по тех. заданию, кмп - 1;Внутреннее и наружные антикоррозийные покрытия - не требуются.Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям за счет Поставщика.Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.**Заполняется потенциальным поставщиком:****Марка/модель -** **завод изготовитель -** **страна происхождения -** |