**Техническая спецификация на поставку товаров**

**Покупатель АО «Эмбамунайгаз»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **ЕНС**  **ТРУ** | **Код товара** | **Наименование товара** | **Описание и требуемые технические, качественные и эксплуатационные характеристики товара** |
| 1 | 222313.700.000007 | 150004124 | Емкость стеклопластиковая 95м3 | Емкость подземная горизонтальная цилиндрическая.  Назначение - для хранения технической воды;  Технические характеристики:  Объем, м3- 95;  Материал корпуса - стеклопластик;  Габаритные размеры, мм:  - диаметр - 3000;  - длина - 13600;  Комплектация:  - технический колодец с крышкой, диаметром, мм - 1000, глубиной, мм - 2500, количество, шт - 1;  - патрубки по тех. заданию, кмп - 1;  Внутреннее и наружные антикоррозийные покрытия - не требуются.  Доставка, установка, монтаж, подключение к инженерным сетям за счет Поставщика.  Гарантия на товар в течение 12 месяцев от даты ввода в эксплуатацию, но не более 24 месяцев от даты поставки.  **Заполняется потенциальным поставщиком:**  **Марка/модель -**  **завод изготовитель -**  **страна происхождения -** |